Тип автоматической системы САР :

	[image: image1.png]op

X(t) eft)
uft) T

¥t

Py






	
	
	
	В структурных схемах обозначены :
	
	

	ОР
	-
	объект регулирования;
	РУ
	-
	регулирующее устройство;

	e(t)
	-
	величина рассогласования;
	x(t)
	-
	задающее воздействие (входная величина);

	u(t)
	-
	управляющее воздействие;
	y(t)
	-
	управляемая величина (выходная переменная);


Типы структурных схем ОР :
	[image: image2.png]az

u), |

ay







Передаточные функции ОР : 
	
[image: image3.emf]W p

y p

u p

K

p T p T p

( )

( )

( )

( )

.  

 

0

0

2 2

0

2 1 




Типы структурных схем РУ :
	[image: image4.png]o) |

]

uf

Kn

Tup

Top







Передаточные функции РУ : 
	
[image: image5.emf]W p

u p

e p

K T p

p T p

p p

ф

( )

( )

( )

( )

( )

.  





1

1




	Коэффициенты   ОР
	Коэффициенты    РУ

	К1
	К2
	К3
	а1
	а2
	Кп
	Ти
	Тф

	1
	1
	1
	0,4
	1
	6
	100
	5


ЗАДАНИЕ

Часть 1.  Найти соотношения заданных коэффициентов структурной схемы (ОР - K1, К2, К3, а1, а2; РУ – Кп, Ти, Тд, Тф) и коэффициентов передаточной функции (ОР – К0, Т0, Т10, Т20, 
[image: image6.wmf]x

;  РУ – Кр, Тр, Т1р, Т2р,Тf, 
[image: image7.wmf]x

 - в зависимости от варианта).

                Указать динамику ОР и РУ (из последовательного соединения каких Типовых динамических звеньев состоит ОР или РУ).

Пример: 

Структурная схема: [image: image8.png]u), |

ay

v



описывается передаточной функцией 
[image: image9.wmf].

)

1

(

)

(

)

(

)

(

0

0

+

=

=

p

T

K

p

u

p

y

p

W

 Найти соотношения коэффициентов структурной схемы К1, К3, а1  и коэффициентов передаточной функции К0, Т0.

Находим передаточную функцию структурной схемы 
[image: image10.wmf]=

+

=

+

=

+

=

=

)

(

)

(

1

)

(

)

(

)

(

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

3

a

K

p

K

K

a

K

p

p

p

K

K

a

p

K

p

K

K

p

u

p

y

p

W



[image: image11.wmf].

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

3

1

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

p

a

K

a

K

p

a

K

a

K

K

K

p

a

K

a

K

K

K

 Отсюда 
[image: image12.wmf].

1

;

1

1

0

1

3

0

a

K

Т

a

K

К

=

=

 - Это соотношение коэффициентов. 

Значения коэффициентов передаточной функции (ОР – К0, Т0, Т10, Т20, 
[image: image13.wmf]x

;  РУ – Кр, Тр, Т1р, Т2р,Тf, 
[image: image14.wmf]x

 - в зависимости от варианта) – присылаются преподавателю на проверку.

Часть 2. Построить частотные характеристики ОР – АЧХ, АФЧХ, ЛАФЧХ по заданной передаточной функции.

Часть 3. Построить частотные характеристики РУ – АЧХ, АФЧХ, ЛАФЧХ по заданной передаточной функции.

Характеристики частей 2 и 3 присылаются преподавателю на проверку.

Часть 4. Построить частотные характеристики разомкнутой системы – АЧХ, АФЧХ, ЛАФЧХ по заданной передаточной функции.

Характеристики части 4 присылаются преподавателю на проверку.

Часть 5. Определить устойчивость заданной системы по следующим критериям :


- корневой критерий (корни присылаются преподавателем после определения ai характеристического полинома);


- критерий Рауса-Гурвица;


- критерий Липатова-Соколова;


- критерий Найквиста;


- логарифмический критерий Найквиста;


- критерий Михайлова;


Определить запасы устойчивость по критерию Найквиста и логарифмическому критерию Найквиста.

_215343212.unknown

_126333360.unknown

_126333680.unknown

_126334000.unknown

_126334320.unknown

_126334960.unknown

_126335280.unknown

_126335600.unknown

_126335920.unknown

_126336240.unknown

