Экзаменационные вопросы

по курсу «ТАУ» заочное отделение 4 курс

- Линейные, линеаризованные и нелинейные системы (особенности, взаимосвязь).

- Классификация САУ.

- Типы САУ по виду структурной схемы.

- Типы САУ по типу коэффициентов системы.

- Типы САУ по характеру возмущающего воздействия.

- Типы САУ по наличию усилительно устройства.

- Типы САУ по наличию статической устойчивости.

- Типы САУ по характеру возмущающего воздействия.

- Типы САУ по принципу регулирования.

- Типы САУ по закону регулирования.

- Комбинированное управление, регулирование по нагрузке и отклонению.

- Типы входных воздействий. Переходная функция.

- Типы входных воздействий. Весовая функция.

- Характеристики апериодического переходного процесса.

- Характеристики колебательного переходного процесса.

- Начальные условия, состояние равновесия.

- Передаточная функция, преобразования структурных схем.

- Частотная передаточная функция.

- Необходимое условие устойчивости.

- Корневой критерий устойчивости. Показатели качества по корням характеристического полинома.

- Критерий устойчивости Рауса-Гурвица.

- Годограф Найквиста. Определение устойчивости, запасы устойчивости.

- Критерий устойчивости Михайлова.

- Логарифмический критерий устойчивости Найквиста. Определение устойчивости, запасы устойчивости.

- Критерий устойчивости Вышнеградского.

- Типовые динамические звенья (позиционные 1-ого порядка).

- Типовые динамические звенья (позиционные 2-ого порядка).

- Типовые динамические звенья (интегрирующие).

- Типовые динамические звенья (дифференцирующие).

- Интегральные критерии. Качество переходного процесса.