Расчет линейной электрической цепи синусоидального тока комплексным методом

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжение на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа(для независимых узлов и контуров соответственно), при этом относительная погрешность проведенных расчетов не должна превышать 5%.

2. Определить действующие значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжений на зажимах ветвей приемника.

3. Определить показания приборов: амперметра, вольтметра и ваттметра.

4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме, коэффициент мощности приемника. Проверить баланс мощностей (относительная погрешность проведенных расчетов не должна превышать 1%).
5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму ЭДС, токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.

6. Написать выражения для мгновенных значений тока(i), напряжения(u), активной(pa), реактивной(pp) и полной(p) мощностей на зажимах приемника. Построить графики зависимостей этих величин от времени(t)

	Em1
	Ψe
	RB1
	XLB1
	Jm2
	Ψi
	GB2
	R1
	L1
	C1
	R2
	L2
	C2
	R3
	L3
	C3
	f

	В
	град
	Ом
	Ом
	А
	град
	См
	Ом
	мГн
	мкФ
	Ом
	мГн
	мкФ
	Ом
	мГн
	мкФ
	Гц

	120
	45
	5
	4
	60
	-25
	0,25
	4
	2
	∞
	10
	35
	100
	20
	40
	500
	50


[image: image1.emf]
