МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КУРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

РЕЖИМЫ НЕЙТРАЛЕЙ

Методические указания

и контрольные задания

Разработал_____________________               _____Титов С.В.

Курган  2014 г.

Анализ трехфазных электрических сетей

1. В трехфазную сеть с линейным напряжением Vл = 380В включен несимметричный приемник энергии, соединенный по схеме    с нейтральным проводом. Сопротивление нейтрального провода RN = 1 Ом, Хn = 2 Ом и имеет индуктивный характер.

RА1 = 4 Ом;  R А2 = 5 Ом; R В1 = 2 Ом; R В2 = 6 Ом; R С1 = 8 Ом; R С2 = 3 Ом;

Х А1 = 10 Ом; Х А2 = 4 Ом; Х В1 = 6 Ом; Х В2 = 5 Ом; Х С1= 8 Ом; Х С2 = 2 Ом.

- Начертить электрическую схему согласно варианту.

- 2. Определить Iф, Uф, φф, Pф, Sф, Qф для каждой фазы. Для схемы с нейтральным проводом определить ток нейтрального провода.

- Построить в масштабе векторную диаграмму токов и напряжений и с ее помощью проверить правильность расчетов.

Пример:

Решение:

- Начертим схему согласно заданию:

2. Определим необходимые параметры.

Так как нагрузка несимметричная, то расчеты надо производить для каждой фазы отдельно. Расчет токов производим комплексным методом. Находим фазные напряжения: Uф = Uл /√3 = 380/1,73 = 220В.

Представим в комплексном виде эти напряжения, при условии, что начальная фаза фазы А будет равна «0».

Сопротивления фаз и нейтрального провода в комплексном виде:

ZA = RA2 + jXA1 = 5 + j10 Ом;

ZB = 0 + j(XВ1 - XВ1 - XВ2) = 0 + j(2 – 2 - 5) = -j5 Ом;

ZС = RC1 + j0 = 8 Ом;

ZN = 1 + j2Ом.

Соответственно комплексные проводимости будут:

Определяем напряжение между нейтральными точками приемника и источника питания (напряжение смещения нейтрали):

Найдем токи в фазах с учетом напряжения смещения нейтрали.

Определим ток нейтрали с учетом напряжения смещения нейтрали, сделаем промежуточную проверку с применением 1-го закона Кирхгофа.

Сделаем проверку:

Расчет тока нейтрали верен.

Угол сдвига фаз напряжения и тока каждой фазы определяется нагрузкой. Поэтому

Определим мощность каждой фазы.

Мощность нейтрали

Построим векторную диаграмму.

- Начнем с фазных ЭДС генератора (источника ЭДС). (Выбрать необходимый масштаб напряжения).

- Построим вектор напряжения.

- От конца вектора UNn отложим вектора фазных напряжений нагрузки. Полученные значения сравним с расчетными данными.

- Отложим вектора фазных токов  и, применив 1-й закон Кирхгофа, получим ток нейтрали и сравним с полученным расчетным значением.

- Перенесем вектора фазных токов к началу векторов фазных напряжений нагрузки и обозначим углы сдвига напряжения и тока соответствующих фаз (φ).

Расчетное задание №1

Трехфазные цепи синусоидального переменного тока.

В трехфазную сеть переменного тока включен приемник энергии, соединенный по схеме «звезда»  с нейтральным проводом.

Дано: 	Uл = 10 кВ.

Ra1 = 4 Ом; Ra2 = 5 Ом; Rb1 = 2 Ом; Rb2 = 6 Ом;

Rс1 = 8 Ом; Rс2 = 3 Ом; Xa1 = 10 Ом; Xa2 = 4 Ом;

Xb1 = 6 Ом; Xb2 = 5 Ом; Xc1 = 8 Ом; Xc2 = 20 Ом;

Xn = 2 Ом; Rn = 1 Ом.

Задание:

1. Начертить электрическую схему  согласно варианту.

2. Определить: Iф, Uф,Pф, Sф,Qф, φф для каждой фазы и определить ток нейтрального провода.

3. Построить в масштабе векторную диаграмму токов и напряжений и с ее помощью проверить правильность расчетов.

4.Определить: Iф, Uф, для каждой фазы и определить ток нейтрального провода при однофазном замыкании фазыA на землю (ОЗЗ).

5. Построить векторную диаграмму аварийного режима.

Векторная диаграмма μU = 2 В/мм    μI = 0,5 А/мм

# Text boxes

ХА1

RA2

XB1

XB2

XB1

RC1

ХА1

RA2

XB1

XB2

XB1

RC1

ХА1

RA2

А

B

C

N

_ j

UB

UA

EB

IB

IN

IA

IB

φA

φB

+

+ j

UC

EC

IC

IA

IC

_

UnN