# ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

ПО КУРСУ «ТУРБОМАШИНЫ АЭС»

| № варианта | ФИО | Дата выдачи | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 |  |  |  |

# 1. ТЕПЛОВЫЕ ЦИКЛЫ ТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ

1.1. Найти, пользуясь таблицами водяного пара, располагаемый теплоперепад , если начальные параметры пара  ата, °C, давление отработавшего пара ата.

1.2. Определить, пользуясь таблицами водяного пара, начальные параметры пара: давление р0 и температуру t0, при которых располагаемый теплоперепад ккал/кг. Давление отработавшего пара ата и сухость пара в конце адиабатического расширения .

1.3. Определить расход пара D в турбине с противодавлением, если начальные параметры пара: ата, °C и м3/кг. Пар перегретый, показатель адиабаты . Степень расширения пара в турбине . Относительный к.п.д. . Мощность турбины кВт.

1.4. Параметры пара перед турбиной: давление , ; давление в конденсаторе . Внутренний относительный к.п.д. турбины . Найти состояние пара после расширения в турбине.

1.5. При испытании конденсационной турбины были измерены: мощность турбины на муфте , расход пара , начальное давление , начальная температура , давление в конденсаторе . Требуется определить удельный расход пара  и тепла , относительный  и абсолютный  коэффициенты полезного действия. Турбина работает без регенерации.

1.6. Какая наименьшая температура пара  должна быть перед турбиной сверхвысоких параметров (СВК-150) без промежуточного перегрева, чтобы при начальном давлении  и давлении в конденсаторе  влажность пара за турбиной не превышала ? Относительный внутренний к.п.д. турбины

1.7. Конденсационная турбина сверхвысоких параметров (, , ) имеет промежуточный газовый перегрев пара до температуры . Давление пара перед вторичным перегревом . Потеря давления в тракте промежуточного перегрева . Внутренние к.п.д. части высокого давления  и части низкого давления . Определить абсолютный к.п.д. цикла .

# 2. ИСТЕЧЕНИЕ ПАРА И РАСЧЕТ СОПЕЛ

2.1. Найти критическую скорость пара в сопле, если начальное давление , начальная температура  и начальная скорость .

2.2. Параметры пара перед соплом: , , давление пара за соплом . Скорость истечения пара при адиабатическом расширении равна критической. Найти скорость , с которой пар подходит к соплу.

2.3. Найти площадь минимального  и выходного  сечений расширяющегося сопла, если известны параметры пара перед соплом , . Давление за соплом . Расход пара . Истечение пара с потерями. Коэффициент скорости  и постоянен по длине сопла.

2.4. Расход через суживающее сопло при начальных параметрах пара , , начальной скорости  и противодавлении  составляет . Чему должно быть равно давление за соплом  (при неизменных начальных параметрах и скорости ), чтобы расход уменьшился до ?

2.5. Параметры пара перед соплом: , . Расход пара равен . Определить расход пара при новых начальных параметрах:  и . Противодавление  остается постоянным.

3.1. РАСЧЕТ СТУПЕНИ

3.1. Параметры пара перед соплами активной ступени: давление , температура . Давление пара за ступенью . Отношение окружной скорости к скорости истечения пара из сопел . Угол наклона сопел . Входной и выходной углы лопаток равны . Коэффициент скорости . Построить треугольники скоростей и определить  и  ( абсолютную и относительную скорости выхода пара из рабочих лопаток.

3.2. Параметры пара перед ступенью:  и . Располагаемый теплоперепад ступени . Расход пара . Чему будут равны выхлопные площади сопел  и лопаток  если ступень выполнена со степенью реакции 1) ; 2) . При расчете принять . Выходной угол сопел . Коэффициенты скорости: ,

3.3. Для осевой турбинной ступени заданы располагаемая работа , термодинамическая степень реактивности в расчетном сечении ступени , угол , коэффициент скорости , к.п.д. ступени , частота вращения . Требуется определить диаметр, необходимый для осевого выхода потока из рабочего колеса, построить треугольники скоростей, вычислить удельную работу, к.п.д. с учетом выходной потери , потери энергии и основные характеристические числа. В расчетах принять .

1При решении задач этого раздела коэффициент скорости  для лопаток следует брать по графику (см. рис. 1), если только в условии задачи нет специальной оговорки.

Рисунок 1. Коэффициент скорости в рабочих лопатках