Рассчитать площадь бокового одностороннего остекления административного помещения со сторонами А=14м, В=11м и высотой Н=2,9 м, расположенного в г. Новосибирске. Окна выполнены из листового солнцезащитного стекла в спаренных деревянных переплетах с несущими железобетонными перекрытиями.