Федеральное агентство связи

Сибирский государственный университет

телекоммуникаций и информатики

Межрегиональный учебный центр переподготовки специалистов

РЕЦЕНЗИЯ № 2

лабораторной работы  №1,4

по курсу МС и С

НЕЗАЧЕТ. В целом ход решения верен, однако, в задачах имеются существенные ошибки вычислительного и оформительского плана.   Работу доработать в соответствии с замечаниями и прислать на повторную проверку.

Отмеченное цветом - записано с ошибкой.

### Просьба оформить текст работы над ошибками следующим образом:

1). Привести полностью первое замечание рецензента последней рецензии (не уничтожая предыдущие)  и следом работу над ошибками по этому  замечанию последней рецензии;

2). повторить п1 для второго и последующих замечаний;

3). исправленный текст выделить цветом или фоном, отличным от основного текста и текста замечания (при повторной рецензии выделить  только исправления по замечаниям последней рецензии);

При исправлении текста не используйте желтый и синий цвета!

4). после доработки по замечаниям рецензента, текст всей работы не приводить.

Вариант 10

Замечание 3а.

Таблица №5 – Результаты наблюдений

| Упрощенная процедура обработки результатов прямых измерений с многократными наблюдениями |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Значение |  |  |
| Число многократных наблюдений | 13 | 24 | 30 |
| Среднее арифметическое результатов наблюдений, мВ | 1,9944 | 2,0073 | 2,0002 |
| Оценка СКО ряда наблюдений, мВ | 0,0526 | 0,0210 | 0,0636 |
| Оценка СКО результата измерения, мВ | 0,0146 | 0,0043 | 0,0116 |
| Вычисление доверительных границ погрешности результата измерения |  |  |  |
| Доверительная вероятность | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| Квантиль распределения Стьюдента | 2,1788 | 2,0687 | 2,0452 |
| Доверительные границы случайной составляющей погрешности результата измерения, мВ | 0,0318 | 0,0088 | 0,0238 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности средства измерений (инструментальная погрешность), мВ | 0,0406 | 0,0406 | 0,0406 |
| Отношение предела допускаемой абсолютной погрешности средства измерения к доверительной границе случайной составляющей погрешности результата измерений | 1,2774 | 4,5893 | 1,7091 |
| Доверительные границы абсолютной погрешности результата измерений, мВ | 0,0516 | 0,0416 | 0,470 |
| Результаты измерений, мВ | 1,9944 ±0,0318 1.99±0.05 | 2,0073 ±0,0416 2.01±0.04 | 2,0002 ±0,0238 2±0.47 |

- Верно округлить погрешность (неопределенность). Значащих цифр в окончательном результате расчета погрешности должно быть не более двух, путем округления в большую сторону, см. раздел 5, п. 8, КЗ. (контрольное задание).

Погрешность принято (ГСИ  МИ 1317- 2004.) округлять в большую сторону (см. КЗ. (контрольное задание) раздел 5, п. 8) количество значащих цифр не более двух, а погрешность округления не более 5%.

Если погрешность округления неопределенности более 5%, то округлять неопределенность в большую сторону нельзя. Первоначально абсолютную неопределенность округляют в большую сторону. Затем необходимо вычислить погрешность округления абсолютной неопределенности в большую сторону, если она (погрешности округления) будет более 5%, нужно округлить абсолютную неопределенность в меньшую сторону.

- Неверно округлен результат измерения, он должен заканчиваться цифрами того же разряда, что и округленное значение абсолютной погрешности. Результат при этом округляют по правилам математики (см. раздел 5, п. 8, (контрольное задание)).

- Указать доверительную вероятность и условия измерения.

Рецензент: доцент каф. ПДСиМ Запасный И.Н.