В трехфазную цепь переменного тока с линейным напряжением Uн включены три группы ламп, соединенных в треугольники. Сопротивление каждой лампы Rл, силы тока, потребляемого каждой лампой, мощность одной лампы Рл.

Определить:

1) фазные токи;

2) активную мощность трехфазной системы.

Начертить в масштабе векторную диаграмму цепи, из которой определить токи. Данные для своего варианта взять из таблицы 4. Какое соединение называется соединением в треугольник? Как измерить напряжение фазное, линейное?

Примечание. Лампы в каждой фазе соединены параллельно.

| № варианта | UН, В | UФ, В | Количество ламп в фазах |  |  | Дополнительные величины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | АВ | ВС | СА |  |
| 3 | 127 | - | 25 | 15 | 20 | RЛ= 161 Ом |