Три сопротивления соединены в треугольник и включены в трехфазную цепь переменного тока с линейным напряжением UН. Схема цепи представлена на схеме 11. В фазах цепи протекают фазные токи IАВ, IВС , IСА; IА, IВ, IС — линейные токи. Цепь потребляет активную Р, реактивную Q и полную S мощности. Известные величины указаны в таблице 5, остальные величины необходимо определить. Линейные токи определить из векторной диаграммы, начерченной в масштабе. Построение диаграммы подробно пояснить. Дать определение соединения в треугольник. Как измерить напряжение фазное, линейное?

| № варианта | UН, В | RВ, Ом | XС, Ом | XА, Ом | IАВ, А | IВС, А | IСА, А | Р Вт | Q Вар | S ВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 250 | 10 | 50 | 25 | - | - | - | - | - | - |