Три сопротивления соединены звездой с нейтральным проводом и включены в трехфазную цепь переменного тока с линейным напряжением UН. Схема цепи представлена на схеме 12. В фазах цепи протекают фазные токи IА, IВ, IС. Цепь потребляет активную Р, реактивную Q и полную S мощности. Известные величины указаны в таблице 6, остальные величины необходимо определить. Начертить в масштабе векторную диаграмму цепи, из которой определить ток в нейтральном проводе. Дать определение соединения в звезду. Рассказать о значении нейтрального провода

| № варианта | UНОМ, В | RА, Ом | XВ, Ом | XС, Ом | IА, А | IВ, А | IС, А | РА Вт | QВ Вар | SС ВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 380 | 10 | 20 | 5 |  |  |  |  |  |  |