ДИСЦИПЛИНА: ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЯ

Выполните курсовую работу

1. Определение мощности электрокалорифера

2. Выбор электродвигателя для привода вентилятора

3. Расчет конструктивных параметров нагревательного устройства

4. Тепловой расчет нагревательных элементов (ТЭНов)

5. Расчет силовой сети, выбор аппаратуры управления и защиты.

6. Разработка схемы управления

7. Определение эксплуатационных показателей

1. Тип здания – коровник
2. Число животных – 400

3. Температура внутри помещения – (рекомендуемая для данного вида)

4. Температура наружного воздуха – 24,5 (для Москвы)

5. Средняя температура за отопительный сезон – 3,5
[image: image1.wmf]o

С (для Москвы)

6. Удельный объем помещения – (рекомендуемый для данного вида)

7. Расположение ТЭНов в нагревательном блоке – шахматное

8. Схема соединения – Δ

9. Регулятор температуры – ТК-6

10. Тепловая характеристика помещения – 3,1

11. Напор воздуха – 300

_1209980374.unknown

