Определить полное абсолютное давление жидкости перед входом в центробежный насос Центробежный насос — насос, в котором движение жидкости и необходимый напор создаются за счёт центробежной силы, возникающей при воздействии лопастей рабочего колеса на жидкость. при подаче Q и высоте всасывания h. Всасывающую трубу, длина которой  l, диаметр d, считать гидравлически гладкой. Учесть сопротивление приемного клапана с фильтрующей сеткой ζф = 3. Вязкость жидкости ν = 0,006 Ст, ее плотность ρ = 750 кг/м3. Скоростным напором при входе в насос пренебречь. Атмосферное давление соответствует 750 мм.рт.ст. (Рис. к задаче 5.5)

| Величина | Варианты |  | СИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6 |  |  |
| Q, л/с | 3 |  |  |
| h, м | 2 |  |  |
| l, м | 6,4 |  |  |
| d, мм | 22 | 0,022 м |  |