Задание: Для электрической схемы, представленной на рисунке 1, выполнить следующее:

  - Упростить схему, заменив источники тока источниками ЭДС. Составить на основании законов Кирхгофа систему уравнений для расчёта токов во всех ветвях схемы.

  - Определить токи во всех ветвях схемы методом контурных токов.

  - Определить токи во всех ветвях схемы методом узловых потенциалов.

  - Результаты расчёта токов, проведённого двумя методами, свести в таблицу и сравнить между собой.

  - Найти токи для ветвей исходной схемы, в которых было выполнена замена источников тока источниками ЭДС

  - Составить баланс мощностей в исходной схеме (схеме с источником тока), вычислив суммарную мощность источников и суммарную мощность нагрузок (сопротивлений).

  - Определить ток I1 в заданной по условию схеме с источником тока, используя теорему об активном двухполюснике (эквивалентном генераторе).

Таблица 1 - Исходные данные для расчёта

| Вар. | Рис. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | E2 | E3 | J2 | J3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ом | B | A |
| 37 | 8 | 137 | 200 | 250 | 100 | 175 | 300 | 34,5 | 37,5 | 0,14 | 0 |

Рисунок 1 – Пример электрической цепи для расчёта

Программное обеспечение: ОС Windows, система схемотехнического моделирования MicroCap, система для математических расчетов MathCad.

##### Порядок выполнения задания:

- Выполнить упрощение исходной схемы, заменив источники тока источниками ЭДС. Для полученной схемы составить матрицы для решения использованием законов Кирхгофа, метода контурных токов, метода узловых потенциалов.

- Матричные вычисления выполняются в системе MathCad. Получить токи тех ветвей исходной схемы, в которых было выполнено преобразование. Значения, полученные по методу контурных токов и методу узловых потенциалов, свести в одну таблицу.

- В системе MathCad отдельно просуммировать генерируемые и потребляемые мощности. Полученные значения сравнить.

- Исключить из исходной схемы ветвь с током I1. Определить эквивалентную ЭДС и эквивалентное внутреннее сопротивление, используя теорему об эквивалентном генераторе. Для нахождения эквивалентной ЭДС воспользоваться методом узловых потенциалов. Для нахождения эквивалентного внутреннего сопротивления воспользоваться методом эквивалентной замены "треугольник-звезда". Найти ток I1.

- В системе MicroCap выполнить построение исходной  схемы. Определить

все токи, узловые напряжения, мощности.

Примечание: при невозможности выполнения расчетов в MathCad, расчет может быть выполнен вручную.

Выполнение работы:

##### Упрощение электрической цепи

Упростим схему, удаляя источники тока, равные нулю и заменяя оставшиеся источниками ЭДС:

Рисунок 2 – Исходная электрическая цепь с обозначенными на ней токами

Заменяем источники тока J2 источником ЭДС, принимая:

E1 = J2 * R2

Рисунок 3 - Электрическая цепь после удаления нулевого источника тока J3 и замены J2 на источник ЭДС Е1

##### Применение законов Кирхгофа

Для полученной схемы (рисунок 3) составим систему уравнений для решения с использованием законов Кирхгофа. Уравнений получается 6, по числу ветвей.

Первый закон для узлов:

I3 - I4 - I5 = 0

I6 - I3 - I1 = 0

I4 + I1 - I2= 0

Второй закон для контуров:

I3*R3 + I4*R4 - I1*R1 = E3

- I3*R3 - I6*R6 - I5*R5 = - E3

I2*R2 – I6*R6 + I1*R1 = E1+E2

##### Применение метода контурных токов

Определяем токи во всех ветвях схемы методом контурных токов, предварительно обозначив контурные токи.

Рисунок 4 – Электрическая цепь с обозначенными на ней контурными токами

Запишем систему уравнений в матричном виде для решения её в MathCad:

| (R3 + R4 + R1 | -R3 | -R1) | * | (I11 ) | = | (E3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (-R3 | R3+R5+R6 | -R6) |  | (I22) |  | (- E3) |
| (-R1 | -R6 | R1+R2+R6) |  | (I33) |  | (- E1 – E2) |

Контурные токи будут равны токам в тех ветвях, которые не входят в два контура, то есть:

I11 = I4                            I22 = I5                              I33 = I2

Перейдем от контурных токов к основным:

Из первого закона кирхгофа

I3 - I4 - I5 = 0        I3 = I5 + I4       I3 = I11 + I22

I4 + I1 - I2= 0         I1 = I2 – I4      I1 = I33 – I11

I6 - I3 - I1 = 0         I6 = I3 + I1     I6 = (I11 + I22) + (I33 – I11) = I22 + I33

Запишем найденные токи по порядку:

I1 = , I2 = , I3 = , I4 = , I5 = .

##### Применение метода узловых потенциалов

Находим проводимости ветвей:

g1 = R1-1

g2 = R2-1

g3 = R3-1

g4 = R4-1

g5 = R5-1

g6 = R6-1

Находим узловые потенциалы:

Рисунок 4 – Электрическая цепь с обозначенными на ней узловыми потенциалами

Запишем систему уравнений в матричном виде для решения её в MathCad:

| (g4 + g5 + g3 | - g3 | - g4) | * | (ф1) | = | (E3*g3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (- g3 | g1 + g3 + g6 | - g1) |  | (ф2) |  | (-E3*g3) |
| (- g4 | - g1 | g4 + g1 + g2) |  | (ф3) |  | ((E1+E2)*g2) |

Определяем токи через узловые потенциалы: ф4 = 0

I1 = (ф2-ф3)*g1

I2 = (ф3-ф4+Е1+Е2)*g2

I3 = (ф2-ф1+Е3)*g3

I4 = (ф1-ф3)*g4

I5 = (ф1-ф4)*g5

I6 = (ф4-ф2)*g6

##### 6 Проверка правильности расчётов

Проверим правильность полученных результатов, выполнив сравнение данных, полученных методом контурных токов, методом узловых потенциалов и в MicroCap.

Таблица 2 – Сравнение результатов расчёта, выполненного двумя методами

| Ток | Метод контурных токов | Метод узловых потенциалов |
| --- | --- | --- |
| I1 |  |  |
| I2 |  |  |
| I3 |  |  |
| I4 |  |  |
| I5 |  |  |
| I6 |  |  |

Рисунок 5 – Результат выполнения расчёта тока в ветвях с помощью Micro- Cap

##### Составление баланса мощностей

Рассчитаем сумму генерируемой мощности и сумму потребляемой мощности для исходной схемы цепи (рисунок 2). Сравним их.

Pgen = J2*I2*R2 + E2*R2 + E3*R3

Ppotr = R1*I12 + R2*I22 + R3*I32 + R4*I42 + R5*I52 + R6*I62

Pgen - Ppotr=0

##### Применение метода активного двухполюсника

Найдем ток I2 методом активного двухполюсника. Исключаем из исходной схемы цепи ветвь с током I2 и находим напряжение на его зажимах методом узловых потенциалов:

Рисунок 6 – Электрическая цепь с исключённой второй ветвью

В полученной цепи узлов теперь на один меньше. Составим матричное уравнение для MathCad с использованием метода узловых потенциалов:

| (g4 + g5 + g3 | - g3 | - g4) | * | (ф1) | = | (E3*g3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (- g3 | g1 + g3 + g6 | - g1) |  | (ф2) |  | (-E3*g3) |

Находим потенциал точки ф4, принимая: ф3 = 0

I5 = (ф1-ф2) * (1/(R5 + R6))

ф4 = I5*R6

Эквивалентная ЭДС запишется в виде:

Eekv = ф4 - ф1

Исключаем	из	схемы	цепи	источники	энергии	и	с	помощью	замены

«треугольник-звезда» определяем эквивалентное сопротивление.

Рисунок 7 – Электрическая цепь с исключёнными из неё источниками. Также обозначены узлы a, b, c, показывающие треугольник для замены

Считаем сопротивления R3, R7, R8 - "треугольником" и выполняем их замену на звезду, получаем сопротивления Ra,Rb,Rc:

Рисунок 8 – Схема электрической цепи после замены треугольник-звезда

Ra = (R1*R4) / (R1 + R3 + R4)

Rb = (R1*R3) / (R1 + R3 + R4)

Rc = (R3*R4) / (R1 + R3 + R4)

Выполняем	замены	с	использованием	правил	последовательного и параллельного соединения.

Rc5 = Rc + R5

Рисунок 9 – Электрическая цепь после нахождения Rc5

Rb6 = Rb + R6

Рисунок 10 – Электрическая цепь после нахождения Rb6

Rc5b6 = (Rc5*Rb6) / (Rc5 + Rb6)

Рисунок 11 – Электрическая цепь после нахождения Rc5b6

Rac5b6 = Ra + Rc5b6

Рисунок 12 – Электрическая цепь после максимального упрощения

Составляем итоговую эквивалентную схему с подключенной к ней ветвью с током I2.

Рисунок 13 – Упрощённый вариант цепи с использованием метода эквивалентного генератора

Находим ток I2 методом эквивалентного генератора

I2 = (Eekv + E1 + E2) / (Rekv + R2)

Результат полностью соответствует ранее полученным значениям по методам контурных токов и узловых потенциалов.

Выводы