Требования к выполнению и оформлению расчетно-графических работ.

Прежде чем приступать к выполнению расчетно-графической работы необходимо внимательно ознакомиться с соответствующими разделами теории. Работа должна показать не только умение решать предложенные задачи, но и умение оформить их согласно ГОСТ. Несоблюдение правил оформления расчетно-графических работ может стать причиной того, что представленная работа не будет зачтена, либо не будет даже принята к рецензированию.

Основные требования:

1) Каждая расчетно-графическая работа выполняется в отдельной тетради в клетку, на обложке которой должны быть написаны: тема,  № группы, фамилия, имя и отчество студента, вариант расчетно-графической работы.

2) Текст, формулы и числовые выкладки должны быть написаны четко и аккуратно без сокращений.

3) Электрические схемы должны быть вычерчены с помощью чертежных инструментов с соблюдением ГОСТ. Можно пользоваться теми изображениями элементов схем, которые применяются в помещенных ниже задачах. При выполнении работы следует руководствоваться материалами ГОСТ, которые устанавливают стандарт на буквенные обозначения основных электрических и магнитных величин.

4) Графики должны быть вычерчены аккуратно, с помощью чертежных инструментов, желательно на миллиметровой бумаге. Масштабы шкал по осям следует выбирать равномерными, начиная с нуля, с использованием всей площади графика. Если на графике небольшое число кривых, то их вычерчивают разными линиями (сплошной, штриховой, штрих-пунктирной и т.п. либо разными цветами).

5) Векторные диаграммы должны строиться в масштабе.

6) В конце контрольной работы надо поставить дату выполнения работы и подписаться.

7) Допускается выполнение и оформление расчетной задачи на компьютере.

8) Если контрольная работа не зачтена или зачтена при условии внесения исправлений, то все необходимые поправки необходимо делать в разделе “Работа над ошибками”. Нельзя вносить какие-либо исправления в текст, расчеты и графики уже просмотренные преподавателем.

2.	РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА.

2.1.	Краткие теоретические сведения и примеры расчета.

2.1.1.	Основные законы и расчетные формулы.

Закон Ома (Схема1 и 2).

R  					      R  		    E

a°         I  (b     			     a(           I          (b

Uab 	                                Uab

Схема1				Схема 2

Для пассивного участка цепи ab:		Для активного участка цепи ab:

,

где: R – сопротивление участка цепи; Uab – напряжение на участке цепи;

E – ЭДС источника и ток I, протекающий через участок цепи,

знак ( означает, что если ток I совпадает по направлению с Е,

то в формуле применяется «+», если противоположны по направлению, то знак «–».

Законы Кирхгофа (Схема 3).

Узел - это место соединения трёх и более проводников.

Ветвь - это часть цепи между двумя узлами.

Контур - это любой замкнутый путь электрического тока.

Рисунок 3 демонстрирует: A,B,C,D - узлы; AB, CD, BC, DA - ветви; ABCDA - контур.

I Закон Кирхгофа

Алгебраическая сумма токов в узле электрической цепи равна нулю

.

Правило составления уравнений по I закону Кирхгофа

Ток, который втекает в узел, имеет положительный знак,

который вытекает, отрицательный.

Пример: узел C (схема 3)

II Закон Кирхгофа

В каком-либо контуре алгебраическая сумма электродвижущих сил,

действующих в данном контуре, равна алгебраической сумме падений напряжения, в данном контуре:

Правила составления урвнений по II закону Кирхгофа

Когда направление обхода контура совпадает с направлением тока в сопротивлении, падение напряжения имеет положительный знак +IR, в тоже время имеет отрицательный знак -IR, если направления не совпадают.

Когда направление обхода контура совпадает с направлением ЭДС, имеем положительный знак +E, однако имеем отрицательный знак -IR, если направления не совпадают.

Пример: контур ABCDA

I5             E1          R1           I6

A                                         I1        •B

E2

R4        I4

I2         R2

I3 		  E3

D                                         C

I9           R3                    I8       I7

Схема 3

2.1.2. Уравнение баланса мощностей.

Баланс мощностей – заключается  в том, что в любом замкнутом электрическом контуре мощность, выделяемая источниками э.д.с. равна мощности, преобразуемой в другие виды энергии потребителями , т.е.

,

где:			  	и 	.

При этом в генераторном режиме источника направления ЭДС Еi и тока Ii совпадают по знаку, а в режиме потребителя они противоположны.

Пример: контур ABCDA

2.1.3. Последовательное соединение резисторов (Схема 4).

I          R1

°

U1

U                   U3      U2        R2

°

R3

Схема 4

В этом случае единственный ток I протекает через все резисторы .

Согласно второму закону Кирхгофа имеем:

,

откуда

и наконец			  (эквивалентное сопротивление).

Для n последовательно включенных сопротивлений будет:

.

2.1.4. Параллельное соединение резисторов (Схема 5).

Единственное напряжение U приложено ко всем сопротивлениям .

Согласно первому закону Кирхгофа имеем:

,

откуда			.

°         (     (

U    I1           I2          I3

R1         R2         R3

°     I(     (

Схема 5

Введём понятие проводимости, величины обратной сопротивлению

G = 1/Ом.

Тогда для n включённых параллельно сопротивлений будет:

.

Частный случай:

Если имеем только два включённых параллельно сопротивления , то расчет эквивалентного сопротивления ведем исходя из

,

откуда				.

  - Методика решения задач.

    - Метод непосредственного применения законов Кирхгофа.

Примем направление токов в ветвях такими, как указано на схеме 7.

контур 1    контур 2

E1                                                  E2

I1     I3        R3   I2

R1 				 R2

Схема 7

Число ветвей m = 3; число узлов n = 2.

Число уравнений по I-му закону Кирхгофа n-1 = 2-1 = 1.

Число уравнений по 2-му закону Кирхгофа m-(n-1) = 3-(2-1) = 2.

Для одного из узлов: .

Для 1-го контура 	: .

Для 2 го контура 	: .

Зададим исходные данные схемы:

E1 = 72V, E2 = 48V, R1 = 3(, R2 = 4(, R3 = 12(.

Перепишем эту систему так:

(1),

(2),

(3).

Уравнения 1-3 решаем методом подстановки:

из (2) получим

,

а из (3) 			.

Подставляя полученные формулы в (1), имеем:

,		,

,			.

Знак минус указывает на то, что действительное направление тока

противоположно выбранному.

    - Метод контурных токов.

Примем направление контурных токов такими, как указано на схеме 8.

I11              I22

E1                                                  E2

I1     I3        R3   I2

R1                                               R2

Схема 8

Используя II закон Кирхгофа, получаем уравнения для двух контуров

в общем виде:

,

.

При этом		,	,

,	,

.

R11, R22 – полные собственные сопротивления контуров 1 и 2.

R12  и R21 – смежные сопротивления между первым и вторым контурами. Причем сопротивление будет положительным, если направление контурных токов, текущих по данному сопротивлению совпадает и отрицательным, если встречно.

Подставляя значения R и E в исходные уравнения, получаем:

Эти уравнения могут быть решены методом подстановки, однако,

рассмотрим более общий алгоритм решения системы линейных уравнений.

Найдем определитель системы и его алгебраические дополнения:

Ом2

Ом В

Ом В

Контурные токи в этом случае будут:

,		   .

А искомые токи в ветвях соответственно:

,	,		.

    - Метод 2-х узлов.

Данный метод является частным случаем метода узлового напряжения. Находит свое применение в случае, когда схема имеет только 2 узла или может быть различными приемами упрощена до такой схемы.

A

E1                                    UAB        E2

I1     I3        R3   I2

R1                                               R2

B

Схема 9

Примем направление токов в ветвях такими, как указано на схеме 9. Считаем потенциал

узла В, равным 0. Тогда напряжение между узлами А и В (UAB = (A - (B) определяется по формуле:

( EI(GI

UAB =  		, где

( GI

EI – суммарная ЭДС соответствующей ветви, а GI – проводимость данной ветви.

В числителе сумма произведений является алгебраической, т.е. возможны положительные и отрицательные слагаемые. Если ЭДС направлена к узлу, потенциал которого не равен 0, то слагаемое будет положительным, если от узла, то соответственно отрицательным.

,

где:	,	,	.

Подставляя числа в исходное уравнение, получаем:

Искомые токи в ветвях:

I1 = (E1 – UAB)/R1 = (72 – 54)/3 = 6A,

I2 = (E2 – UAB)/R2 = (48 – 54)/4 = 1,5A

(действительное направление тока I2 противоположно выбранному)

I3 = – ((A – (B)/R3 = – UAB/R3 = – 54/12 = 4,5 A

При вычислении токов вычитают из потенциала узла, откуда течет ток потенциал узла, куда ток втекает).

(ток противоположен по направлению напряжению UAB).

2.3.	Задания по контрольно-графической работе №1

«Электрические цепи постоянного тока».

Задача №1.

Для заданной в варианте схеме написать систему уравнений по законам Кирхгофа для определения токов данной цепи. Начертить заданную схему и токи на ней. Считаем все ключи замкнутыми.

Схема 1

Схема 2

К1        R1

R3

E1		      R2

K3

К2       		         E3

К4

R4		         R5

R6

E2

Схема 3

Задача №2

1. Определить токи во всех ветвях заданной цепи методом, указанным в варианте. Нанести на схему направление токов во всех ветвях. (КТ – метод контурных токов, ДУ – метод 2-х узлов).

2. Рассчитать баланс мощностей заданной схемы.

| № вар. | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | R6, Ом | Е1, В | Е2, В | Е3, В | Е4, В | № схемы | Разомкн. ключ | Метод решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 5 | 4 | 10 | 5 | 8 | 4 | 24 | 12 | 16 | 40 | 1 | К1 | КТ |
| 02 | 12 | 12 | 10 | 10 | 20 | 20 | 28 | 40 | 16 | – | 2 | К1 | КТ |
| 03 | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 5 | 12 | 15 | – | – | 3 | К1 | КТ |
| 04 | 5 | 4 | 10 | 5 | 8 | 4 | 24 | 12 | 16 | 40 | 1 | К1 | ДУ |
| 05 | 12 | 12 | 10 | 10 | 20 | 20 | 28 | 40 | 16 | – | 2 | К1 | ДУ |
| 06 | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 5 | 12 | 15 | – | – | 3 | К1 | ДУ |
| 07 | 5 | 4 | 10 | 5 | 8 | 4 | 24 | 12 | 16 | 40 | 1 | К2 | КТ |
| 08 | 12 | 12 | 10 | 10 | 20 | 20 | 28 | 40 | 16 | – | 2 | К2 | КТ |
| 09 | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 5 | 12 | 15 | – | – | 3 | К2 | КТ |
| 10 | 5 | 4 | 10 | 5 | 8 | 4 | 24 | 12 | 16 | 40 | 1 | К2 | ДУ |
| 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 20 | 20 | 28 | 40 | 16 | – | 2 | К2 | ДУ |
| 12 | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 5 | 12 | 15 | – | – | 3 | К2 | ДУ |
| 13 | 5 | 4 | 10 | 5 | 8 | 4 | 24 | 12 | 16 | 40 | 1 | К3 | КТ |
| 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 20 | 20 | 28 | 40 | 16 | – | 2 | К3 | КТ |
| 15 | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 5 | 12 | 15 | – | – | 3 | К3 | КТ |
| 16 | 5 | 4 | 10 | 5 | 8 | 4 | 24 | 12 | 16 | 40 | 1 | К3 | ДУ |
| 17 | 12 | 12 | 10 | 10 | 20 | 20 | 28 | 40 | 16 | – | 2 | К3 | ДУ |
| 18 | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 5 | 12 | 15 | – | – | 3 | К3 | ДУ |
| 19 | 5 | 4 | 10 | 5 | 8 | 4 | 24 | 12 | 16 | 40 | 1 | К4 | КТ |
| 20 | 12 | 12 | 10 | 10 | 20 | 20 | 28 | 40 | 16 | – | 2 | К4 | КТ |
| 21 | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 5 | 12 | 15 | – | – | 3 | К4 | КТ |
| 22 | 5 | 4 | 10 | 5 | 8 | 4 | 24 | 12 | 16 | 40 | 1 | К4 | ДУ |
| 23 | 12 | 12 | 10 | 10 | 20 | 20 | 28 | 40 | 16 | – | 2 | К4 | ДУ |
| 24 | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 5 | 12 | 15 | – | – | 3 | К4 | ДУ |
| 25 | 10 | 10 | 25 | 20 | 15 | 12 | 42 | 25 | 30 | 20 | 1 | К1 | КТ |
| 26 | 10 | 15 | 25 | 10 | 20 | 40 | 20 | 40 | 30 | – | 2 | К1 | КТ |
| 27 | 25 | 40 | 35 | 50 | 60 | 80 | 50 | 28 | – | – | 3 | К1 | КТ |
| 28 | 10 | 10 | 25 | 20 | 15 | 12 | 42 | 25 | 30 | 20 | 1 | К1 | ДУ |
| 29 | 10 | 15 | 25 | 10 | 20 | 40 | 20 | 40 | 30 | – | 2 | К1 | ДУ |
| 30 | 25 | 40 | 35 | 50 | 60 | 80 | 50 | 28 | – | – | 3 | К1 | ДУ |
| 31 | 10 | 10 | 25 | 20 | 15 | 12 | 42 | 25 | 30 | 20 | 1 | К2 | КТ |
| 32 | 10 | 15 | 25 | 10 | 20 | 40 | 20 | 40 | 30 | – | 2 | К2 | КТ |
| 33 | 25 | 40 | 35 | 50 | 60 | 80 | 50 | 28 | – | – | 3 | К2 | КТ |
| 34 | 10 | 10 | 25 | 20 | 15 | 12 | 42 | 25 | 30 | 20 | 1 | К2 | ДУ |
| 35 | 10 | 15 | 25 | 10 | 20 | 40 | 20 | 40 | 30 | – | 2 | К2 | ДУ |
| 36 | 25 | 40 | 35 | 50 | 60 | 80 | 50 | 28 | – | – | 3 | К2 | ДУ |
| 37 | 10 | 10 | 25 | 20 | 15 | 12 | 42 | 25 | 30 | 20 | 1 | К3 | КТ |
| 38 | 10 | 15 | 25 | 10 | 20 | 40 | 20 | 40 | 30 | – | 2 | К3 | КТ |
| 39 | 25 | 40 | 35 | 50 | 60 | 80 | 50 | 28 | – | – | 3 | К3 | КТ |
| 40 | 10 | 10 | 25 | 20 | 15 | 12 | 42 | 25 | 30 | 20 | 1 | К3 | ДУ |
| 41 | 10 | 15 | 25 | 10 | 20 | 40 | 20 | 40 | 30 | – | 2 | К3 | ДУ |
| 42 | 25 | 40 | 35 | 50 | 60 | 80 | 50 | 28 | – | – | 3 | К3 | ДУ |
| 43 | 10 | 10 | 25 | 20 | 15 | 12 | 42 | 25 | 30 | 20 | 1 | К4 | КТ |
| 44 | 10 | 15 | 25 | 10 | 20 | 40 | 20 | 40 | 30 | – | 2 | К4 | КТ |
| 45 | 25 | 40 | 35 | 50 | 60 | 80 | 50 | 28 | – | – | 3 | К4 | КТ |
| 46 | 10 | 10 | 25 | 20 | 15 | 12 | 42 | 25 | 30 | 20 | 1 | К4 | ДУ |
| 47 | 10 | 15 | 25 | 10 | 20 | 40 | 20 | 40 | 30 | – | 2 | К4 | ДУ |
| 48 | 25 | 40 | 35 | 50 | 60 | 80 | 50 | 28 | – | – | 3 | К4 | ДУ |
| 49 | 100 | 80 | 50 | 250 | 200 | 120 | 85 | 45 | 50 | 40 | 1 | К1 | КТ |
| 50 | 5 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 16 | 8 | – | 2 | К1 | КТ |
| 51 | 14 | 27 | 13 | 42 | 16 | 75 | 25 | 45 | – | – | 3 | К1 | КТ |
| 52 | 100 | 80 | 50 | 250 | 200 | 120 | 85 | 45 | 50 | 40 | 1 | К1 | ДУ |
| 53 | 5 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 16 | 8 | – | 2 | К1 | ДУ |
| 54 | 14 | 27 | 13 | 42 | 16 | 75 | 25 | 45 | – | – | 3 | К1 | ДУ |
| 55 | 100 | 80 | 50 | 250 | 200 | 120 | 85 | 45 | 50 | 40 | 1 | К2 | КТ |
| 56 | 5 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 16 | 8 | – | 2 | К2 | КТ |
| 57 | 14 | 27 | 13 | 42 | 16 | 75 | 25 | 45 | – | – | 3 | К2 | КТ |
| 58 | 100 | 80 | 50 | 250 | 200 | 120 | 85 | 45 | 50 | 40 | 1 | К2 | ДУ |
| 59 | 5 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 16 | 8 | – | 2 | К2 | ДУ |
| 60 | 14 | 27 | 13 | 42 | 16 | 75 | 25 | 45 | – | – | 3 | К2 | ДУ |
| 61 | 100 | 80 | 50 | 250 | 200 | 120 | 85 | 45 | 50 | 40 | 1 | К3 | КТ |
| 62 | 5 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 16 | 8 | – | 2 | К3 | КТ |
| 63 | 14 | 27 | 13 | 42 | 16 | 75 | 25 | 45 | – | – | 3 | К3 | КТ |
| 64 | 100 | 80 | 50 | 250 | 200 | 120 | 85 | 45 | 50 | 40 | 1 | К3 | ДУ |
| 65 | 5 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 16 | 8 | – | 2 | К3 | ДУ |
| 66 | 14 | 27 | 13 | 42 | 16 | 75 | 25 | 45 | – | – | 3 | К3 | ДУ |
| 67 | 100 | 80 | 50 | 250 | 200 | 120 | 85 | 45 | 50 | 40 | 1 | К4 | КТ |
| 68 | 5 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 16 | 8 | – | 2 | К4 | КТ |
| 69 | 14 | 27 | 13 | 42 | 16 | 75 | 25 | 45 | – | – | 3 | К4 | КТ |
| 70 | 100 | 80 | 50 | 250 | 200 | 120 | 85 | 45 | 50 | 40 | 1 | К4 | ДУ |
| 71 | 5 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 16 | 8 | – | 2 | К4 | ДУ |
| 72 | 14 | 27 | 13 | 42 | 16 | 75 | 25 | 45 | – | – | 3 | К4 | ДУ |
| 73 | 25 | 40 | 50 | 80 | 50 | 20 | 15 | 25 | 32 | 80 | 1 | К1 | КТ |
| 74 | 14 | 28 | 16 | 40 | 25 | 15 | 32 | 40 | 100 | – | 2 | К1 | КТ |
| 75 | 5 | 8 | 12 | 10 | 6 | 20 | 18 | 28 | – | – | 3 | К1 | КТ |
| 76 | 25 | 40 | 50 | 80 | 50 | 20 | 15 | 25 | 32 | 80 | 1 | К1 | ДУ |
| 77 | 14 | 28 | 16 | 40 | 25 | 15 | 32 | 40 | 100 | – | 2 | К1 | ДУ |
| 78 | 5 | 8 | 12 | 10 | 6 | 20 | 18 | 28 | – | – | 3 | К1 | ДУ |
| 79 | 25 | 40 | 50 | 80 | 50 | 20 | 15 | 25 | 32 | 80 | 1 | К2 | КТ |
| 80 | 14 | 28 | 16 | 40 | 25 | 15 | 32 | 40 | 100 | – | 2 | К2 | КТ |
| 81 | 5 | 8 | 12 | 10 | 6 | 20 | 18 | 28 | – | – | 3 | К2 | КТ |
| 82 | 25 | 40 | 50 | 80 | 50 | 20 | 15 | 25 | 32 | 80 | 1 | К2 | ДУ |
| 83 | 14 | 28 | 16 | 40 | 25 | 15 | 32 | 40 | 100 | – | 2 | К2 | ДУ |
| 84 | 5 | 8 | 12 | 10 | 6 | 20 | 18 | 28 | – | – | 3 | К2 | ДУ |
| 85 | 25 | 40 | 50 | 80 | 50 | 20 | 15 | 25 | 32 | 80 | 1 | К3 | КТ |
| 86 | 14 | 28 | 16 | 40 | 25 | 15 | 32 | 40 | 100 | – | 2 | К3 | КТ |
| 87 | 5 | 8 | 12 | 10 | 6 | 20 | 18 | 28 | – | – | 3 | К3 | КТ |
| 88 | 25 | 40 | 50 | 80 | 50 | 20 | 15 | 25 | 32 | 80 | 1 | К3 | ДУ |
| 89 | 14 | 28 | 16 | 40 | 25 | 15 | 32 | 40 | 100 | – | 2 | К3 | ДУ |
| 90 | 5 | 8 | 12 | 10 | 6 | 20 | 18 | 28 | – | – | 3 | К3 | ДУ |
| 91 | 25 | 40 | 50 | 80 | 50 | 20 | 15 | 25 | 32 | 80 | 1 | К4 | КТ |
| 92 | 14 | 28 | 16 | 40 | 25 | 15 | 32 | 40 | 100 | – | 2 | К4 | КТ |
| 93 | 5 | 8 | 12 | 10 | 6 | 20 | 18 | 28 | – | – | 3 | К4 | КТ |
| 94 | 25 | 40 | 50 | 80 | 50 | 20 | 15 | 25 | 32 | 80 | 1 | К4 | ДУ |
| 95 | 14 | 28 | 16 | 40 | 25 | 15 | 32 | 40 | 100 | – | 2 | К4 | ДУ |
| 96 | 5 | 8 | 12 | 10 | 6 | 20 | 18 | 28 | – | – | 3 | К4 | ДУ |
| 97 | 15 | 24 | 18 | 42 | 32 | 20 | 40 | 35 | 28 | 60 | 1 | К1 | КТ |
| 98 | 100 | 200 | 250 | 400 | 150 | 300 | 120 | 150 | 220 | – | 2 | К2 | ДУ |
| 99 | 5 | 8 | 12 | 10 | 6 | 20 | 18 | 28 | – | – | 3 | К3 | КТ |
| 00 | 15 | 24 | 18 | 42 | 32 | 20 | 40 | 35 | 28 | 60 | 1 | К4 | ДУ |

3.	РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

ОДНОФАЗНОГО СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА.

3.1.	Краткие теоретические сведения, методы и примеры расчета.

3.1.1.	Аналитическое и графическое представление синусоидальных функций напряжения и тока

Мгновенные значения напряжения и тока записываются в виде функций:

,

где:	u, i,		- мгновенные значения напряжения и тока;

Um, Im	- амплитудные значения напряжения и тока;

u, i,		- начальные фазы напряжения и тока;

		- угловая частота.

Комплексные выражения для действующих значений синусоидального напряжения и тока записываются в трех формах:

,

,

где:	Uа, Iа – активные составляющие комплексов;

Uр, Iр – реактивные составляющие комплексов.

Формулы переходов из алгебраической формы комплексного числа в показательную и обратно дают возможность легко проводить расчеты в комплексных выражениях, например:

    - Мощность в цепях однофазного тока

Формула полной мощности определяет соотношение всех мощностей:

,

где:	S - полная мощность цепи;

P - активная мощность цепи;

Q - реактивная мощность цепи.

В комплексной форме формула приобретает вид:

,	где: - сопряженный комплекс тока.

Например, если ток в комплексной форме представлен формулой , то сопряженный комплекс будет .

    - Расчет сопротивлений

Обычно сопротивления задаются, как в явной форме R = 5Ом, так и    в виде индуктивностей и емкостей L = 19,1мГн или С = 99,5мкФ. В случае индуктивных и емкостных сопротивлений расчет ведется следующим образом:

где f = 50Гц.

  - Методика решения задач

3.2.1.   ЗАДАЧА №1.

Последовательное соединение элементов R, L, C.

Дана электрическая цепь переменного тока (см. схему). Используя данные:

100 [В], f = 50 [Гц],

3 [Ом], 177 [мкФ], 37,2 [мГн], необходимо определить:

1) ток в цепи;

2) показания ваттметра W;

Схема электрической цепи.

1) Расчет тока.

В начале рассчитываем реактивные сопротивления цепи:

;

,

а затем полное комплексное сопротивление цепи:

Далее рассчитываем ток и падения напряжения на элементах цепи:

.

;

;

.

2) Определение показаний ваттметра.

Ваттметр измеряет активную мощность, которую можно определить как:

Вт.

    - ЗАДАЧА №2.

Параллельное соединение элементов RC, RL, R.

Дана электрическая цепь переменного тока (см. схему). Используя данные:

200 [В], f = 50 [Гц],10 [Ом], 8 [Ом], 4 [Ом],

354 [мкФ], 19,1 [мГн], необходимо определить:

1) токи в цепи;

2) активную, реактивную и полную мощность цепи;

Схема электрической цепи

1) Расчет токов.

Сначала рассчитываем реактивные сопротивления цепи:

;

После этого, находим комплексы проводимостей всех параллельных ветвей:

2) Определение мощностей P,Q и S

С помощью формулы комплексной, полной мощности можно определить активную и реактивную составляющие:

где: 	активная мощность 		;

реактивная мощность

3.2.3.	ЗАДАЧА N° 3.

Смешанное соединение элементов R, L, C.

Дана электрическая цепь переменного тока (см. схему). Используя данные:

150 [В], 	f = 50 [Гц], 2 [Ом], 3 [Ом],

354 [мкФ], 798 [мкФ], 19,1 [мГн], необходимо определить:

1) ток в цепи;

2) показания ваттметра W;

1

Схема электрической цепи

1) Расчет токов

Сначала рассчитаем реактивные сопротивления цепи:

;	;

,

а потом комплексы полных сопротивлений всех ветвей:

;

.

Используя рассчитанные величины, найдем комплекс сопротивления между точками 2-3 и комплекс полного эквивалентного сопротивления цепи:

.

И, наконец, рассчитываем токи:

;

;

.

2) Определение показаний ваттметра

Зная комплекс полного эквивалентного сопротивления цепи, можно рассчитать полную, активную и реактивную мощности цепи:

;

Таким образом, показания ваттметра будут 4511,12 Вт.

3.3.	Задания по расчетно-графической работе №2

Определить для заданной цепи ток (показания амперметра) и падение напряжения на заданном участке цепи. Если частота не задана, то по умолчанию брать частоту сети (( = 314). В ответе  ток и напряжение должны быть записаны в тригонометрическом виде.

| №вар | Е, В | R, Ом | C, мкФ | L, мГн | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60Sin(1500t + 700) | 85 | 20 | 65 | UAC |
| 2 | 80Sin(1200t + 100) | 100 | 14 | 10 | UBD |
| 3 | 24eJ45 | 12 | 400 | 75 | UAC |
| 4 | 160eJ120 ((=500рад/c) | 120 | 25 | 30 | UBD |
| 5 | 60 + 70j | 25 | 220 | 250 | UAC |
| 6 | – 15 + 10J ((=1200рад/c) | 10 | 42 | 10 | UBD |
| 7 | 45Sin(2000t – 250) | 35 | 15 | 45 | UAC |
| 8 | 220Sin(800t + 800) | 150 | 15 | 250 | UBD |
| 9 | 40eJ145 | 50 | 35 | 60 | UAC |
| 10 | 50eJ25 ((=1000рад/c) | 40 | 60 | 85 | UBD |
| 11 | 14Sin(800t + 1600) | 8 | 15 | 72 | UAC |
| 12 | 141Sin(5000t + 100) | 180 | 40 | 18 | UBD |
| 13 | 35eJ55 | 35 | 40 | 100 | UAC |
| 14 | 80eJ140 ((=2000рад/c) | 65 | 12 | 4 | UBD |
| 15 | 22 – 7j | 18 | 100 | 250 | UAC |
| 16 | 50 + 60J ((=1200рад/c) | 90 | 30 | 40 | UBD |
| 17 | 72Sin(500t – 1250) | 30 | 30 | 60 | UAC |
| 18 | 16Sin800t | 42 | 20 | 50 | UBD |
| 19 | 48eJ15 ((=1200рад/c) | 60 | 20 | 75 | UAC |
| 20 | 30eJ90 | 90 | 310 | 200 | UBD |
| 21 | 40Sin(2000t + 400) | 35 | 7 | 7 | UAC |
| 22 | 36Sin(1500t – 1100) | 30 | 25 | 60 | UBD |
| 23 | 32eJ52((=1000рад/c) | 80 | 11,5 | 28 | UAC |
| 24 | 100e–J20 | 32 | 32 | 32 | UBD |
| 25 | –30 + 60j | 55 | 55 | 55 | UAC |
| 26 | 45Sin(2200t – 1400) | 15 | 7,5 | 7 | UBD |
| 27 | 75eJ140 ((=1800рад/c) | 60 | 15 | 10 | UAC |
| 28 | –50 + 68j | 58 | 65 | 45 | UBD |
| 29 | 34Sin1250t | 45 | 15 | 10 | UAC |
| 30 | 22 – 70j | 60 | 30 | 50 | UBD |
| 31 | 25eJ25 ((=1000рад/c) | 28 | 58 | 87 | UAC |
| 32 | 14Sin(880t + 1600) | 18 | 18 | 72 | UBD |
| 33 | 120Sin(5000t + 280) | 150 | 40 | 20 | UAC |
| 34 | – 15 – 10J ((=950рад/c) | 12 | 40 | 10 | UBD |
| 35 | 20Sin850t | 45 | 20 | 55 | UAC |
| 36 | 37eJ105 | 27 | 30 | 60 | UBD |
| 37 | 120Sin(750t + 250) | 100 | 13 | 260 | UAC |
| 38 | 70 + 60j | 27 | 200 | 250 | UBD |
| 39 | 64Sin(1500t + 250) | 80 | 21,5 | 62,8 | UAC |
| 40 | 22eJ22((=950рад/c) | 40 | 12 | 25 | UBD |
| 41 | 35eJ15 | 55 | 42 | 98 | UAC |
| 42 | 100e–J100 | 60 | 50 | 32 | UBD |
| 43 | 35eJ105 ((=1350рад/c) | 50 | 25 | 75 | UAC |
| 44 | 29eJ45 | 15 | 380 | 70 | UBD |
| 45 | 54Sin(480t – 1250) | 32 | 32 | 60 | UAC |
| 46 | 150eJ100 ((=550рад/c) | 100 | 35 | 20 | UBD |
| 47 | 32eJ90 | 100 | 300 | 200 | UAC |
| 48 | 36Sin(1350t – 250) | 40 | 20 | 50 | UBD |
| 49 | 80 + 15J ((=1350рад/c) | 85 | 32 | 38 | UAC |
| 50 | 40Sin(2100t – 750) | 38 | 18 | 42 | UBD |
| 51 | 60Sin(1450t + 200) | 65 | 22 | 65 | UAC |
| 52 | 72Sin(1180t + 700) | 90 | 16 | 12 | UBD |
| 53 | 18,5eJ35 | 10 | 410 | 72 | UAC |
| 54 | 160eJ120 ((=600рад/c) | 100 | 25 | 30 | UBD |
| 55 | –60 + 70j | 25 | 200 | 220 | UAC |
| 56 | – 15 + 10J ((=1300рад/c) | 14 | 40 | 10 | UBD |
| 57 | 40Sin(1800t – 550) | 38 | 14 | 45 | UAC |
| 58 | 120Sin(880t + 880) | 120 | 12 | 250 | UBD |
| 59 | 48eJ135 | 52 | 35 | 55 | UAC |
| 60 | 50eJ75 ((=1100рад/c) | 45 | 62 | 82 | UBD |
| 61 | 16Sin(780t + 1300) | 18 | 15 | 70 | UAC |
| 62 | 100Sin(4500t + 100) | 100 | 40 | 21 | UBD |
| 63 | 35eJ35 | 35 | 40 | 95 | UAC |
| 64 | 80eJ100 ((=2100рад/c) | 60 | 14 | 4 | UBD |
| 65 | –22 + 17j | 28 | 105 | 240 | UAC |
| 66 | 50 + 60J ((=1300рад/c) | 190 | 30 | 30 | UBD |
| 67 | 75Sin450t | 80 | 35 | 60 | UAC |
| 68 | 26Sin(780t + 350) | 45 | 22 | 50 | UBD |
| 69 | 48eJ15 ((=1200рад/c) | 65 | 25 | 75 | UAC |
| 70 | 34eJ99 | 95 | 210 | 210 | UBD |
| 71 | 40Sin(2100t + 400) | 38 | 17 | 7 | UAC |
| 72 | 30Sin(1450t – 1000) | 36 | 21 | 62 | UBD |
| 73 | 32eJ52((=3000рад/c) | 50 | 5 | 80 | UAC |
| 74 | 140e–J25 | 85 | 35 | 32 | UBD |
| 75 | –30 + 60j | 40 | 40 | 55 | UAC |
| 76 | 110Sin(2100t – 1400) | 25 | 7,5 | 9 | UBD |
| 77 | 75eJ40 ((=1650рад/c) | 60 | 15 | 10 | UAC |
| 78 | –50 + 70j | 40 | 65 | 48 | UBD |
| 79 | 30Sin1180t | 52 | 25 | 10 | UAC |
| 80 | 22 + 45j | 60 | 30 | 45 | UBD |
| 81 | 25eJ25 ((=1250рад/c) | 30 | 45 | 87 | UAC |
| 82 | 19Sin(900t + 1600) | 24 | 20 | 80 | UBD |
| 83 | 20Sin(4000t + 280) | 50 | 40 | 20 | UAC |
| 84 | – 15 – 10J ((=980рад/c) | 12 | 40 | 15 | UBD |
| 85 | 26Sin1000t | 40 | 20 | 50 | UAC |
| 86 | 15eJ40 | 26 | 30 | 55 | UBD |
| 87 | 130Sin(780t + 150) | 110 | 12 | 200 | UAC |
| 88 | 35 + 65j | 40 | 210 | 210 | UBD |
| 89 | 60Sin(1380t + 1250) | 80 | 25 | 68 | UAC |
| 90 | 32eJ22((=950рад/c) | 50 | 15 | 25 | UBD |
| 91 | 85eJ15 | 55 | 42 | 100 | UAC |
| 92 | 120e–J100 | 160 | 55 | 32 | UBD |
| 93 | 35eJ25 ((=1400рад/c) | 50 | 28 | 78 | UAC |
| 94 | 30eJ40 | 25 | 360 | 70 | UBD |
| 95 | 50Sin(520t –250) | 37 | 32 | 65 | UAC |
| 96 | 108eJ75 ((=600рад/c) | 90 | 32 | 25 | UBD |
| 97 | 42eJ80 | 80 | 280 | 210 | UAC |
| 98 | 36Sin(1300t – 750) | 40 | 20 | 52 | UBD |
| 99 | 80 + 35J ((=1420рад/c) | 85 | 36 | 28 | UAC |
| 00 | 37Sin(2100t – 750) | 45 | 20 | 40 | UBD |

| №1 | e = 60 sin (1500t + 700), C = 20 мкФ, L = 70 мГн, R = 50 (. Определить Uac. |
| --- | --- |
| №2 | e = 120 sin (1000t + 100), C = 20 мкФ, L = 30 мГн, R = 20 (. Определить Ubd. |
| №3 | e = 24eJ45, C = 400 мкФ, L = 60 мГн, R = 12 (. Определить UR. |
| №4 | e = 160 eJ120 , C = 50 мкФ, L = 445 мГн, R = 80 (. Определить UC. |
| №5 | e = 60 + 70j, C = 30 мкФ, L = 220 мГн, R = 25 (. Определить UC. |
| №6 | e = – 15 + 10J, ( = 1200, C = 42 мкФ, L = 10 мГн, R = 10 (. Определить UC. |
| №7 | e = 45 sin (1800t – 250), C = 15 мкФ, L = 50 мГн, R = 35 (. Определить UC. |
| №8 | e = 220 sin (800t + 800), C = 15 мкФ, L = 250 мГн, R = 120 (. Определить UL. |
| №9 | e = 40eJ145, C = 400 мкФ, L = 60 мГн, R = 14 (. Определить UR. |
| №10 | *e = 50 eJ25 , C = 120 мкФ, L = 300 мГн, R = 40 (. Определить UC. |
| №11 | e = 60 sin (1500t + 700), C = 20 мкФ, L = 70 мГн, R = 50 (. Определить Uac. |
| №12 | e = 120 sin (1000t + 100), C = 20 мкФ, L = 30 мГн, R = 20 (. Определить Ubd. |
| №13 | e = 24eJ45, C = 400 мкФ, L = 60 мГн, R = 12 (. Определить UR. |
| №14 | e = 160 eJ120 , C = 50 мкФ, L = 445 мГн, R = 80 (. Определить UC. |
| №15 | e = 60 + 70j, C = 30 мкФ, L = 220 мГн, R = 25 (. Определить UC. |
| №16 | e = – 15 + 10J, ( = 1200, C = 42 мкФ, L = 10 мГн, R = 10 (. Определить UC. |
| №17 | e = 45 sin (1800t – 250), C = 15 мкФ, L = 50 мГн, R = 35 (. Определить UC. |
| №18 | e = 220 sin (800t + 800), C = 15 мкФ, L = 250 мГн, R = 120 (. Определить UL. |
| №19 | e = 40eJ145, C = 400 мкФ, L = 60 мГн, R = 14 (. Определить UR. |
| №20 | e = 150 eJ75 , C = 120 мкФ, L = 300 мГн, R = 40 (. Определить UC. |
| №21 | e = 60 sin (1500t + 700), C = 20 мкФ, L = 70 мГн, R = 50 (. Определить Uac. |
| №22 | e = 120 sin (1000t + 100), C = 20 мкФ, L = 30 мГн, R = 20 (. Определить Ubd. |
| №23 | e = 24eJ45, C = 400 мкФ, L = 60 мГн, R = 12 (. Определить UR. |
| №24 | e = 160 eJ120 , C = 50 мкФ, L = 445 мГн, R = 80 (. Определить UC. |
| №25 | e = 60 + 70j, C = 30 мкФ, L = 220 мГн, R = 25 (. Определить UC. |
| №26 | e = – 15 + 10J, ( = 1200, C = 42 мкФ, L = 10 мГн, R = 10 (. Определить UC. |
| №27 | e = 45 sin (1800t – 250), C = 15 мкФ, L = 50 мГн, R = 35 (. Определить UC. |
| №28 | e = 220 sin (800t + 800), C = 15 мкФ, L = 250 мГн, R = 120 (. Определить UL. |
| №29 | e = 40eJ145, C = 400 мкФ, L = 60 мГн, R = 14 (. Определить UR. |
| №30 | e = 150 eJ75 , C = 120 мкФ, L = 300 мГн, R = 40 (. Определить UC. |
| №31 | e = 60 sin (1500t + 700), C = 20 мкФ, L = 70 мГн, R = 50 (. Определить Uac. |
| №32 | e = 120 sin (1000t + 100), C = 20 мкФ, L = 30 мГн, R = 20 (. Определить Ubd. |
| №33 | e = 24eJ45, C = 400 мкФ, L = 60 мГн, R = 12 (. Определить UR. |
| №34 | e = 160 eJ120 , C = 50 мкФ, L = 445 мГн, R = 80 (. Определить UC. |
| №35 | e = 60 + 70j, C = 30 мкФ, L = 220 мГн, R = 25 (. Определить UC. |
| №36 | e = – 15 + 10J, ( = 1200, C = 42 мкФ, L = 10 мГн, R = 10 (. Определить UC. |
| №37 | e = 45 sin (1800t – 250), C = 15 мкФ, L = 50 мГн, R = 35 (. Определить UC. |
| №38 | e = 220 sin (800t + 800), C = 15 мкФ, L = 250 мГн, R = 120 (. Определить UL. |
| №39 | e = 40eJ145, C = 400 мкФ, L = 60 мГн, R = 14 (. Определить UR. |
| №40 | e = 150 eJ75 , C = 120 мкФ, L = 300 мГн, R = 40 (. Определить UC. |
| №41 | e = 60 sin (1500t + 700), C = 20 мкФ, L = 70 мГн, R = 50 (. Определить Uac. |
| №42 | e = 120 sin (1000t + 100), C = 20 мкФ, L = 30 мГн, R = 20 (. Определить Ubd. |
| №43 | e = 24eJ45, C = 400 мкФ, L = 60 мГн, R = 12 (. Определить UR. |
| №44 | e = 160 eJ120 , C = 50 мкФ, L = 445 мГн, R = 80 (. Определить UC. |
| №45 | e = 60 + 70j, C = 30 мкФ, L = 220 мГн, R = 25 (. Определить UC. |
| №46 | e = – 15 + 10J, ( = 1200, C = 42 мкФ, L = 10 мГн, R = 10 (. Определить UC. |
| №47 | e = 45 sin (1800t – 250), C = 15 мкФ, L = 50 мГн, R = 35 (. Определить UC. |
| №48 | e = 220 sin (800t + 800), C = 15 мкФ, L = 250 мГн, R = 120 (. Определить UL. |
| №49 | e = 40eJ145, C = 400 мкФ, L = 60 мГн, R = 14 (. Определить UR. |
| №50 | e = 150 eJ75 , C = 120 мкФ, L = 300 мГн, R = 40 (. Определить UC. |
| №51 | e = 60 sin (1500t + 700), C = 20 мкФ, L = 70 мГн, R = 50 (. Определить Uac. |
| №52 | e = 120 sin (1000t + 100), C = 20 мкФ, L = 30 мГн, R = 20 (. Определить Ubd. |
| №53 | e = 24eJ45, C = 400 мкФ, L = 60 мГн, R = 12 (. Определить UR. |
| №54 | e = 160 eJ120 , C = 50 мкФ, L = 445 мГн, R = 80 (. Определить UC. |
| №55 | e = 60 + 70j, C = 30 мкФ, L = 220 мГн, R = 25 (. Определить UC. |
| №56 | e = – 15 + 10J, ( = 1200, C = 42 мкФ, L = 10 мГн, R = 10 (. Определить UC. |
| №57 | e = 45 sin (1800t – 250), C = 15 мкФ, L = 50 мГн, R = 35 (. Определить UC. |
| №58 | e = 220 sin (800t + 800), C = 15 мкФ, L = 250 мГн, R = 120 (. Определить UL. |
| №59 | e = 40eJ145, C = 400 мкФ, L = 60 мГн, R = 14 (. Определить UR. |
| №60 | e = 150 eJ75 , C = 120 мкФ, L = 300 мГн, R = 40 (. Определить UC. |
| №61 | e = 60 sin (1500t + 700), C = 20 мкФ, L = 70 мГн, R = 50 (. Определить Uac. |
| №62 | e = 120 sin (1000t + 100), C = 20 мкФ, L = 30 мГн, R = 20 (. Определить Ubd. |
| №63 | e = 24eJ45, C = 400 мкФ, L = 60 мГн, R = 12 (. Определить UR. |
| №64 | e = 160 eJ120 , C = 50 мкФ, L = 445 мГн, R = 80 (. Определить UC. |
| №65 | e = 60 + 70j, C = 30 мкФ, L = 220 мГн, R = 25 (. Определить UC. |
| №66 | e = – 15 + 10J, ( = 1200, C = 42 мкФ, L = 10 мГн, R = 10 (. Определить UC. |
| №67 | e = 45 sin (1800t – 250), C = 15 мкФ, L = 50 мГн, R = 35 (. Определить UC. |
| №68 | e = 220 sin (800t + 800), C = 15 мкФ, L = 250 мГн, R = 120 (. Определить UL. |
| №69 | e = 40eJ145, C = 400 мкФ, L = 60 мГн, R = 14 (. Определить UR. |
| №70 | e = 150 eJ75 , C = 120 мкФ, L = 300 мГн, R = 40 (. Определить UC. |
| №71 | e = 60 sin (1500t + 700), C = 20 мкФ, L = 70 мГн, R = 50 (. Определить Uac. |
| №72 | e = 120 sin (1000t + 100), C = 20 мкФ, L = 30 мГн, R = 20 (. Определить Ubd. |
| №73 | e = 24eJ45, C = 400 мкФ, L = 60 мГн, R = 12 (. Определить UR. |
| №74 | e = 160 eJ120 , C = 50 мкФ, L = 445 мГн, R = 80 (. Определить UC. |
| №75 | e = 60 + 70j, C = 30 мкФ, L = 220 мГн, R = 25 (. Определить UC. |
| №76 | e = – 15 + 10J, ( = 1200, C = 42 мкФ, L = 10 мГн, R = 10 (. Определить UC. |
| №77 | e = 45 sin (1800t – 250), C = 15 мкФ, L = 50 мГн, R = 35 (. Определить UC. |
| №78 | e = 220 sin (800t + 800), C = 15 мкФ, L = 250 мГн, R = 120 (. Определить UL. |
| №79 | e = 40eJ145, C = 400 мкФ, L = 60 мГн, R = 14 (. Определить UR. |
| №80 | e = 150 eJ75 , C = 120 мкФ, L = 300 мГн, R = 40 (. Определить UC. |
| №81 | e = 60 sin (1500t + 700), C = 20 мкФ, L = 70 мГн, R = 50 (. Определить Uac. |
| №82 | e = 120 sin (1000t + 100), C = 20 мкФ, L = 30 мГн, R = 20 (. Определить Ubd. |
| №83 | e = 24eJ45, C = 400 мкФ, L = 60 мГн, R = 12 (. Определить UR. |
| №84 | e = 160 eJ120 , C = 50 мкФ, L = 445 мГн, R = 80 (. Определить UC. |
| №85 | e = 60 + 70j, C = 30 мкФ, L = 220 мГн, R = 25 (. Определить UC. |
| №86 | e = – 15 + 10J, ( = 1200, C = 42 мкФ, L = 10 мГн, R = 10 (. Определить UC. |
| №87 | e = 45 sin (1800t – 250), C = 15 мкФ, L = 50 мГн, R = 35 (. Определить UC. |
| №88 | e = 220 sin (800t + 800), C = 15 мкФ, L = 250 мГн, R = 120 (. Определить UL. |
| №89 | e = 40eJ145, C = 400 мкФ, L = 60 мГн, R = 14 (. Определить UR. |
| №90 | e = 150 eJ75 , C = 120 мкФ, L = 300 мГн, R = 40 (. Определить UC. |
| №91 | e = 60 sin (1500t + 700), C = 20 мкФ, L = 70 мГн, R = 50 (. Определить Uac. |
| №92 | e = 120 sin (1000t + 100), C = 20 мкФ, L = 30 мГн, R = 20 (. Определить Ubd. |
| №93 | e = 24eJ45, C = 400 мкФ, L = 60 мГн, R = 12 (. Определить UR. |
| №94 | e = 160 eJ120 , C = 50 мкФ, L = 445 мГн, R = 80 (. Определить UC. |
| №95 | e = 60 + 70j, C = 30 мкФ, L = 220 мГн, R = 25 (. Определить UC. |
| №96 | e = – 15 + 10J, ( = 1200, C = 42 мкФ, L = 10 мГн, R = 10 (. Определить UC. |
| №97 | e = 45 sin (1800t – 250), C = 15 мкФ, L = 50 мГн, R = 35 (. Определить UC. |
| №98 | e = 220 sin (800t + 800), C = 15 мкФ, L = 250 мГн, R = 120 (. Определить UL. |
| №99 | e = 40eJ145, C = 400 мкФ, L = 60 мГн, R = 14 (. Определить UR. |
| №100 | e = 150 eJ75 , C = 120 мкФ, L = 300 мГн, R = 40 (. Определить UC. |

Номера вариантов задач определяются по двум последним цифрам зачетной книжки.

# Text boxes

R1

R4

E1

E2

E3

K1

K2

K3

R2

R3

R5

E4

K4

R6

R1

R4

R3

K1

K2

K3

R2

R5

E2

E1

R6

K4

b

a

С

А

R

Е

d

c

L