Федеральное агентство связи

Сибирский государственный университет

телекоммуникаций и информатики

Межрегиональный учебный центр переподготовки специалистов

РЕЦЕНЗИЯ № 1

лабораторной работы  №3,4

по дисциплине

«Метрология, стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях»

Выполнил: Кислов А.А.

Группа: СБЗ-50

Вариант: 06

НЕЗАЧЕТ. В целом ход решения верен, однако, в задачах имеются существенные ошибки вычислительного и оформительского плана.   Работу доработать в соответствии с замечаниями и прислать на повторную проверку.

Отмеченное цветом - записано с ошибкой.

### Просьба оформить текст работы над ошибками следующим образом:

1). Привести полностью первое замечание рецензента последней рецензии (не уничтожая предыдущие)  и следом работу над ошибками по этому  замечанию последней рецензии;

2). повторить п1 для второго и последующих замечаний;

3). исправленный текст выделить цветом или фоном, отличным от основного текста и текста замечания (при повторной рецензии выделить  только исправления по замечаниям последней рецензии);

При исправлении текста не используйте желтый и синий цвета!

4). после доработки по замечаниям рецензента, текст всей работы не приводить.

Замечание 1.

В таблице 5.1 приняты сокращения: форма сигнала «Син» – синусоидальная, «Пил» –  пилообразная; коэффициент формы Ку.

5.1.1 Исследование частотных характеристик вольтметров переменного тока

| Частота сигнала, кГц ……… | Показания вольтметров, погрешность, результат |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электронный милливольтметр средневыпрямленного значения | электромагнитный вольтметр |  |  | электродинамический вольтметр |  |  |
|  | Показание образцового вольтметра U, В | Показание вольтметраUn, В | Систематичес-кая погрешность |  | Показание вольтметра, Un, В | Систематическая погрешность |  |
|  |  |  | Абсолютная , В | Относительная ,% |  | Абсолютная , В | Относительная ,% |
| 0,02 | 2,025 | 2,00 | -0,025 | -1,23-1,2 | 2,00 | -0,025 | -1,25-1,3 |
| 0,2 | 2,025 | 2,00 | -0,025 | -1,23-1,2 | 2,00 | -0,025 | -1,25-1,3 |
| 1 | 2,025 | 2,00 | -0,025 | -1,23-1,2 | 2,00 | -0,025 | -1,25-1,3 |
| 3 | 2,025 | 1,75 | -0,275-0,28 | -13,58-14 | 2,00 | -0,025 | -1,25-1,3 |
| 5 | 2,025 | 1,375 | -0,65 | -32,1-32 | 2,00 | -0,025 | -1,25-1,3 |
| 10 | 2,025 | 1,00 | -1,025-1,0 | -50,62-51 | 2,00 | -0,025 | -1,25-1,3 |
| 20 | 2,025 | 0,625 | -1,4 | -69,13-69 | 1,50 | -0,525-0,53 | -25,93-26 |

Верно округлить погрешность (неопределенность). Значащих цифр в окончательном результате расчета погрешности должно быть не более двух, путем округления в большую сторону, см. раздел 5, п. 8, КЗ. (контрольное задание).

Погрешность принято (ГСИ  МИ 1317- 2004.) округлять в большую сторону (см. КЗ. (контрольное задание) раздел 5, п. 8) количество значащих цифр не более двух, а погрешность округления не более 5%.

Если погрешность округления неопределенности более 5%, то округлять неопределенность в большую сторону нельзя. Первоначально абсолютную неопределенность округляют в большую сторону. Затем необходимо вычислить погрешность округления абсолютной неопределенности в большую сторону, если она (погрешности округления) будет более 5%, нужно округлить абсолютную неопределенность в меньшую сторону.

Замечание 2.

Исследуемые сигналы:

5.3 Измерение значения коэффициента усреднения сигнала синусоидальной формы

Результаты измерения параметров Ку сигналов различной формы

| Форма измеряемого сигнала с частотой ……. | Коэффициент усреднения |  |  | Результат измерения Рдов= 0,995 ; Условия измерения нормальные . |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К | ΔК | δК , % |  |
| Синусоидальная | 1,571 | 0,069 | 4,4 | Кф=1,571 |
|  |  |  |  | Кф=1,571 |

- Ошибка в обозначении К.

- Выполнить измерение параметра Ку для сигнала пилообразной   формы.

Рецензент: доцент каф. ПДСиМ Запасный И.Н.