Линейные электрические цепи при периодических несинусоидальных токах и напряжениях

Для электрической схемы, изображенной на рис. 2.1, найти мгновенный ток i, действующее значение тока I и напряжения U, потребляемую активную мощность P. Для решения задачи применить символический метод расчета цепей.

Рис. 2.1

Построить на одном графике зависимости обеих гармоник напряжения и тока, а также напряжения u и тока i от времени. Пунктирной линией показать на графике действующие значения напряжения U и тока I.

Представить спектры амплитуд гармоник тока и напряжения.

u = 141Sint+33,6Sin2t В

R = 10 Ом

1/C = 10 Ом