Задача № 19

Мостовой  выпрямитель должен питать потребитель постоянным током. Мощность потребителя Ро, при напряжении питания Uо. Следует выбрать один из двух типов полупроводниковых диодов, параметры которых приведены в таблице 6, пояснить, на основании чего сделан выбор. Начертить схему выпрямителя. Данные для своего варианта взять в таблице 5.

Таблица 5.

| Задача № | Типы диодов | Ро, Вт | Uо, В |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Д305; Д226А | 80 | 100 |

Технические данные диодов

| Тип диода | Iдоп, А | Uобр, В | Тип диода | Iдоп, А | Uoбp, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Д226А | 0,3 | 300 |
|  |  |  | Д305 | 6 | 50 |

| Параметры | Схема выпрямителя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Мостовая |
| Iдоп.диода |  |  |  | ≥ 0,5Iо |
| Uобр.В |  |  |  | 1,57 Uо |

.