1 Задание к курсовой работе

1.1 Задача 1 «Анализ линейной электрической цепи с несинусоидальным источником»

В линейной электрической цепи, схема и параметры которой приведены ниже, действует источник несинусоидального напряжения. Форма ЭДС задана.

Требуется:

1) Представить ЭДС источника, заданную графически, рядом Фурье.

2) Для дальнейших расчетов ограничить число членов ряда постоянной составляющей и тремя – пятью гармониками.

3) Построить графики спектров амплитуд и начальных фаз ЭДС источника.

4) Определить погрешность в определении действующего значения ЭДС, возникающую за счет ограничения числа гармоник ряда.

5) На одном графике построить кривую исходной несинусоидальной ЭДС и кривую, полученную в результате сложения гармонических составляющих ограниченного ряда.

6) Для каждой гармоники, включая постоянную составляющую, рассчитать токи ветвей. При расчете каждой гармоники выполнить построение векторных диаграмм токов соответствующих гармоник и проверить правильность расчётов балансом мощности.

7) Записать мгновенные значения токов ветвей в виде ряда Фурье.

8) Определить действующие значения токов ветвей, активную, реактивную, полную мощности цепи, а также мощность искажения и коэффициент мощности.

Вариант несинусоидальной ЭДС источника

1.2 – Схема электрических цепей

Таблица 1.3 – Параметры схемы цепи

| Вариант |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 250 | 2,0 | 30 | 20 | 15 | 35 | 75 |

1.2 Задача 2 «Переходные процессы в линейной электрической цепи с сосредоточенными параметрами»

Для возникающего переходного процесса в электрической цепи требуется:

операторным методом рассчитать переходные токи во всех ветвях и переходное напряжение на реактивном элементе;

- построить графики тока и напряжения на реактивном элементе в функции времени t.

Схемы электрической цепи приведены в таблице 1.4, постоянное напряжение источника и параметры схемы заданы в таблице 1.5.

Таблица 1.4

Таблица 1.5– Параметры схемы к задаче 2